Sprawozdanie z æwiczenia nr A-18

| Micha³ Tomaniak Marcin Kmiecik | Zespó³ nr 22 |
| --- | --- |
| Wydzia³ Elektryczny | Ocena z przygotowania: |
| Czwartek 1115 - 1400 | Ocena ze sprawdzenia: |
| Data: 14 kwiecieñ, 1994 | Zaliczenie: |
| Prowadz¹cy: M. Roszko | Podpis: |

Temat: Badanie os³abienia promieniowania Gamma przy przechodzeniu 	   przez materiê.

Podstawy teoretyczne.

Promieniowanie g jest promieniowaniem elektromagnetycznym, towarzysz¹cym zjawiskom j¹drowym. j¹dro ulegaj¹c przemianie a lub b mo¿e znaleŸæ siê w stanie wzbudzonym. Gdy powraca do stanu podstawowego emituje kwant g o energii równej ró¿nicy miêdzy energi¹ stany wzbudzonego i podstawowego. Promieniowaniu g zawsze towarzyszy promieniowanie a lub b.

ród³em promieniowania w naszym æwiczeniu jest 137Cs, którego rozpad jest nastêpuj¹cy:

µ §

Kwant g (foton) podczas przechodzenia przez materiê mo¿e ulec poch³oniêciu lub rozproszeniu. Istniej¹ dwa najwa¿niejsze zjawiska w których kwant g  ulega absorbcji:

1° Zjawisko fotoelektryczne - zachodzi ono na elektronach silnie zwi¹zanych w atomie,

czyli jest to oddzia³ywanie z ca³ym atomem. Wynika z tego, ¿e najwiêksze jest

prawdopodobieñstwo wybicia elektronu z pow³ok energetycznych najbli¿szych j¹dru. W

rezultacie tego oddzia³ywania kwant g zostaje poch³oniêty przez atom, a ca³a jego energia

jest zu¿yta na wybicie z atomu jednego z elektronów i nadaniu mu energii kinetycznej:

µ §

gdzie: hn - energia kwantu g , W - energia wi¹zania elektronu,

Ek - energia kinetyczna wybitego elektronu.

Zjawisko fotoelektryczne jest dominuj¹ce przy niewielkich energiach kwantów g,

wiêkszych od energii wi¹zania elektronu w atomie.

2°  Zjawisko tworzenia siê par elektron-pozyton - mo¿liwe jest przy odpowiednio du¿ych

energiach kwantów g . Polega ono na ca³kowitej zamianie energii kwantu g na energie

spoczynkowe i kinetyczne dwóch cz¹stek: elektronu i antyelektronu (pozytonu). Ze

wzglêdu na koniecznoœæ zachowania ca³kowitego pêdu i energii, to utworzenie siê par jest

mo¿liwe jedynie w obecnoœci trzeciej cz¹stki (j¹dra lub elektronu), która uzyskuje energiê i

pêd odrzutu ( dlatego te¿ zjawisko to nie mo¿e zajœæ w pró¿ni). bilans energetyczny dla

tego zjawiska jest nastêpuj¹cy:

µ §

gdzie : hn - energia kwantu g , moc2= 0,511 MeV - energia spoczynkowa elektronu,

µ § - energia kinetyczna pozytonu,  µ § - energia kinetyczna elektronu,

Ek - energia odrzutu j¹dra lub elektronu, w obecnoœci którego zachodzi zjawisko.

Minimalna energia potrzebna na utworzenie paru elektron - pozyton wyra¿a siê wzorem:

µ §

gdzie: mo - masa elektronu, M - masa cz¹stki

Powy¿sze dwa zjawiska powodowa³y poch³anianie kwantu g natomiast rozproszenie

kwantu g  zachodzi podczas nastêpuj¹cego zjawiska:

Zjawisko Comptona - polega ono na rozpraszaniu kwantu g  na elektronie, który przy

du¿ych energiach kwantu (du¿o wy¿szych od energii wi¹zania elektronu w atomie),

mo¿emy uwa¿aæ za swobodny. W wyniku tego zderzenia foton zmienia kierunek ruchu,

oraz swoj¹ energiê natomiast elektron nabywa energiê kinetyczn¹.

Energia rozproszonego fotonu jest zale¿na od k¹ta rozproszenia, co obrazuje wzór:

µ §

gdzie: hn' - energia fotonu rozproszonego, mo - masa spoczynkowa elektronu

n - prêdkoœæ elektronu, J - k¹t rozproszenia.

Ze wzoru tego wynika, ¿e im wiêkszy k¹t rozproszenia J, tym mniejsza jest energia a wiêc i

czêstoœæ rozproszonego fotonu.

Prawo os³abienia wi¹zki promieniowania gamma przy przechodzeniu przez materiê.

Gdy promieniowanie gamma przechodzi przez warstwê materii, wówczas czêœæ fotonów g zostaje wyeliminowana z wi¹zki w jednym z powy¿szych zjawisk.

Je¿eli fotony przechodz¹ przez warstwê absorbentu o gruboœci x to :

µ §

gdzie: N - liczba fotonów po przejœciu przez warstwê absorbentu o gruboœci x,

No - liczba fotonów padaj¹cych na absorbent

m - wspó³czynnik proporcjonalnoœci zwany wspó³czynnikiem os³abienia wi¹zki.

Wspó³czynnik os³abienia wi¹zki m jest sum¹ wspó³czynników os³abienia w zjawisku fotoelektrycznym mf , w zjawisku Comptona mc i w zjawisku tworzenia par mp.

µ §

Prawdopodobieñstwo zachodzenia wszystkich trzech procesów zale¿y tak¿e od liczby porz¹dkowej Z absorbentu.

Najsilniejszy wp³yw tej liczby obserwuje siê w przypadku fotoefektu, którego prawdopodobieñstwo roœnie potêgowo z Z (Z4-Z5).

Wk³ad efektu Comptona jest okreœlony przez ca³kowit¹ liczbê elektronów znajduj¹cych siê na pow³okach atomu. Prawdopodobieñstwo rozpraszania Comptona roœnie proporcjonalnie do Z.

Z kolei prawdopodobieñstwo tworzenia par roœnie nieco silniej z liczb¹ porz¹dkow¹ Z, ni¿ w efekcie Comptona i jest proporcjonalne do Z2.

Z powy¿szego rozumowania p³ynie prosty wniosek, mianowicie: szczególnie dobrze os³abiaj¹ promieniowanie g materia³y o wysokiej liczbie porz¹dkowej Z np o³ów.

Zasada dzia³ania licznika Geigera - Müllera.

W æwiczeniu naszym do rejestracji kwantów g zosta³ u¿yty licznik Geigera - Müllera.

Zbudowany jest on w postaci cienkoœciennej rurki metalowej ( lub szklanej metalizowanej),

stanowi¹cej katodê. W œrodku przechodzi cienki drucik stanowi¹cy anodê. Wnêtrze rurki wype³nione jest  gazem szlachetnym, a miêdzy anod¹ i katod¹ przy³o¿one jest wysokie napiêcie.

Uproszczony mechanizm dzia³ania licznika :

Promieniowanie j¹drowe (a, b lub g) powoduje bezpoœredni¹ lub poœredni¹ jonizacjê gazu. Elektrony powsta³e w wyniku jonizacji s¹ przyœpieszane w kierunku anody na skutek silnego pola elektrycznego i uzyskuj¹ dostateczn¹ energiê, aby wywo³aæ dalsze akty jonizacji, rozwijaj¹cy siê lawinowo i do anody pod¹¿a coraz wiêksza liczba iloœæ elektronów.

Narastaj¹ca iloœæ jonów dodatnich powoduje wytworzenie siê ³adunku przestrzennego co powoduje zmniejszenie natê¿enia pola elektrycznego w wyniku czego wy³adowanie zanika i licznik jest gotów do rejestracji kolejnej cz¹stki.

Wykonanie æwiczenia.

1. W³¹czamy uk³ad pomiarowy oraz nastawiamy napiêcie pracy licznika Geigera - Müllera:

Napiêcie pracy - 480 V

2. Dokonujemy pomiaru t³a ( bez Ÿród³a promieniowania)

dla 1000s 	t³o=190 impulsów

3. Mierzymy gruboœci p³ytek absorbentów tj. p³ytek o³owiu, miedzi, stali, aluminium

Pomiaru dokonujemy za pomoc¹:

- suwmiarki której b³¹d wynosi:        Dx=2 10-4 m

- mikrometru którego b³¹d wynosi:   Dx= 10-4 m

4. Umieszczamy Ÿród³o promieniowania w domku os³onnym i mierzymy liczbê zliczeñ N w ci¹gu 100 s po przejœciu promieniowania gamma przez p³ytki danego materia³u o ró¿nej gruboœci, umieszczaj¹c je miêdzy Ÿród³em promieniowania a licznikiem Geigera - Müllera.

Dyskusja b³êdów.

Wyznaczamy metod¹ najmniejszych kwadratów wspó³czynniki os³abienia m dla u¿ytych absorbentów oraz ich b³¹d.

Przyjmujemy podstawienia:

y=ln(n)	a= -m	  b=ln(no)

Obliczenia prowadzimy wg. nastêpuj¹cych wzorów:

µ §   gdzie: x - gruboœæ absorbentu, n - liczba pomiarów.

µ §

µ §

Œrednie odchylenie standartowe Sa:

µ §   gdzie: di=yi-(axi+b)

Œrednie odchylenie standartowe Sb:

µ §     gdzie: di - jw.

Podstawiaj¹c dane z protokó³u æwiczenia wyliczamy:

| Dla Aluminium: |  |  |  |  |  |  | Liczba pomiarów n |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zliczenia dla 100s |  |  | 811 |  |  | 635 |  | 595 |  | 553 |  | 552 | 409 |  |  | 384 |
| Gruboœæ absorbentu X [cm] |  |  |  |  | 0,4 |  |  | 1,194 |  | 1,76 |  | 1,594 |  | 2,16 | 2,954 |  |  | 3,354 |
| Liczba zliczeñ N (imp/min) |  |  |  |  | 486,6 |  |  | 381 |  | 357 |  | 331,8 |  | 331,2 | 245,4 |  |  | 230,4 |
| Uwzglêdniaj¹c poprawkê t³a 11,4 imp/min |  |  |  |  | 475,2 | 369,6 |  | 345,6 |  | 320,4 |  | 319,8 |  |  | 234 | 219 |  |
| Poprawka: | 11,4 | ln(n)= | 6,163736 |  |  | 5,912421 |  | 5,845282 |  | 5,76957 |  | 5,767696 | 5,455321 |  |  | 5,389072 |
|  |  | M= | -43,0667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a= | -0,25783 |  |  | -0,25783 |  | -0,25783 |  | -0,25783 |  | -0,25783 | -0,25783 |  |  | -025783 |
|  |  | b= | 6,251733 |  |  | 6,251733 |  | 6,251733 |  | 6,251733 |  | 6,251733 | 6,251733 |  |  | 6,251733 |
|  |  | di= | 0,015135 |  |  | -0,03146 |  | 0,047328 |  | -0,07118 |  | 0,072873 | -0,03479 |  |  | 0,002097 |
|  |  | D= | 0,054865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sa= | 0,02212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sb= | 0,047194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dla aluminium równanie prostej wygl¹da nastêpuj¹co

y= -(0,258±0,022)x+(6,252±0,047)

Wspó³czynnik os³abienia promieniowania gamma wynosi:

malum.= (0,258±0,022) cm-1

mwzgl.=8,5%

| Dla O³owiu: |  |  |  |  |  |  | Liczba pomiarów n |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zliczenia N dla 100s |  |  | 559 |  |  | 436 |  | 271 |  | 253 |  | 172 |  | 132 |  | 100 |
| Gruboœæ absorbentu X [cm] |  |  |  |  | 0,546 |  |  | 0,84 |  | 1,25 |  | 1,386 |  | 1,796 |  | 2,09 |  | 2,636 |
| Liczba zliczeñ N (imp/min) |  |  |  |  | 335,4 |  |  | 261,6 |  | 162,6 |  | 151,8 |  | 103,2 |  | 79,2 |  | 60 |
| Uwzglêdniaj¹c poprawkê t³a 11,4 imp/min |  |  |  |  | 324 | 250,2 |  | 151,2 |  | 140,4 |  | 91,8 |  | 67,8 |  | 48,6 |  |
| Poprawka: | 11,4 | ln(n)= | 5,780744 |  |  | 5,522261 |  | 5,018603 |  | 4,944495 |  | 4,519612 |  | 4,216562 |  | 3,883624 |
|  |  | M= | -22,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a= | -0,93846 |  |  | -0,93846 |  | -0,93846 |  | -0,93846 |  | -0,93846 |  | -0,93846 |  | -0,93846 |
|  |  | b= | 6,25443 |  |  | 6,25443 |  | 6,25443 |  | 6,25443 |  | 6,25443 |  | 6,25443 |  | 6,25443 |
|  |  | di= | 0,038712 |  |  | 0,056136 |  | -0,06275 |  | -0,00923 |  | -0,04935 |  | -0,07649 |  | 0,102971 |
|  |  | D= | 0,074245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sa= | 0,041851 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sb= | 0,069004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dla o³owiu równanie prostej wygl¹da nastêpuj¹co

y= -(0,938±0,042)x+(6,254±0,069)

Wspó³czynnik os³abienia promieniowania gamma wynosi:

mo³owiu.= (0,938±0,042) cm-1

mwzgl.=4,5%

| Dla Stali: |  |  |  |  |  |  | Liczba pomiarów n |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zliczenia dla 100s |  |  | 604 |  |  | 425 |  | 353 |  | 367 |  | 282 | 199 |  |  | 187 |
| Gruboœæ absorbentu X [cm] |  |  |  |  | 0,29 |  |  | 1,194 |  | 1,768 |  | 1,484 |  | 2,058 | 2,962 |  |  | 3,252 |
| Liczba zliczeñ N (imp/min) |  |  |  |  | 362,4 |  |  | 255 |  | 211,8 |  | 220,2 |  | 169,2 | 119,4 |  |  | 112,2 |
| Uwzglêdniaj¹c poprawkê t³a 11,4 imp/min |  |  |  |  | 351 | 243,6 |  | 200,4 |  | 208,8 |  | 157,8 |  |  | 108 | 100,8 |  |
| Poprawka: | 11,4 | ln(n)= | 5,860786 |  |  | 5,495528 |  | 5,300315 |  | 5,341377 |  | 5,061328 | 4,682131 |  |  | 4,613138 |
|  |  | M= | -43,7468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a= | -0,43392 |  |  | -0,43392 |  | -0,43392 |  | -0,43392 |  | -0,43392 | -0,43392 |  |  | -0,43392 |
|  |  | b= | 5,999855 |  |  | 5,999855 |  | 5,999855 |  | 5,999855 |  | 5,999855 | 5,999855 |  |  | 5,999855 |
|  |  | di= | -0,01323 |  |  | 0,013768 |  | 0,067624 |  | -0,01455 |  | -0,04553 | -0,03246 |  |  | 0,024379 |
|  |  | D= | 0,04212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sa= | 0,016848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sb= | 0,035124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dla stali równanie prostej wygl¹da nastêpuj¹co

y= -(0,434±0,017)x+(5,999±0,035)

Wspó³czynnik os³abienia promieniowania gamma wynosi:

mstali.= (0,434±0,017) cm-1

mwzgl.=3,9%

| Dla Miedzi: |  |  |  |  |  |  | Liczba pomiarów n |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba zliczeñ na 100 s |  |  | 662 |  |  | 459 |  | 344 |  | 305 |  | 255 | 178 |  |  | 170 |
| Gruboœæ absorbentu X [cm] |  |  |  |  | 0,3 |  |  | 1,224 |  | 1,752 |  | 1,524 |  | 2,052 | 2,976 |  |  | 3,276 |
| Liczba zliczeñ N (imp/min) |  |  |  |  | 397,2 |  |  | 275,4 |  | 206,4 |  | 183 |  | 153 | 106,8 |  |  | 102 |
| Uwzglêdniaj¹c poprawkê na t³o 11,4 imp/min |  |  |  |  | 385,8 | 264 |  | 195 |  | 171,6 |  | 141,6 |  |  | 95,4 | 90,6 |  |
| Poprawka: | 11,4 | ln(n)= | 5,955319 |  |  | 5,575949 |  | 5,273 |  | 5,145166 |  | 4,953006 | 4,558079 |  |  | 4,506454 |
|  |  | M= | -43,7432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a= | -0,50368 |  |  | -0,50368 |  | -0,50368 |  | -0,50368 |  | -0,50368 | -0,50368 |  |  | -0,50368 |
|  |  | b= | 6,081035 |  |  | 6,081035 |  | 6,081035 |  | 6,081035 |  | 6,081035 | 6,081035 |  |  | 6,081035 |
|  |  | di | 0,025389 |  |  | 0,111423 |  | 0,074419 |  | -0,16825 |  | -0,09447 | -0,02399 |  |  | 0,075487 |
|  |  | D= | 0,11145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sa | 0,044584 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sb | 0,093489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dla miedzi równanie prostej wygl¹da nastêpuj¹co

y= -(0,504±0,044)x+(6,081±0,093)

Wspó³czynnik os³abienia promieniowania gamma wynosi:

mmiedzi=(0,504±0,044) cm-1

mwzgl.=8,7%